# Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

#### БАЊА ЛУКА

Број: 24.011/054-1-169/12

Датум: 11.07.2012. године

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БХТ 1

Новинар Катарина Панић

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш захтјев за приступ информацијама од 10.07.2012. године

Пракаса је да у сезони купања здравствени инспектори интензивирају контроле базена и захтијевају испитивање воде у овлашћеној лабораторији, у правилу два пута седмично испитивање микробиолошких и једном седмично хемијских параметара воде. У правилу контроле на купалиштима врше општински здравствени инспектори, док у општинама које немају здравствену инспекцију контроле врше инспектори из сусједне општине или републички здравствени инспектори.  Више информација о резултатима контрола и анализа у појединим општинама можете добити од општинске здравствене инспекције.

Република Српска нема републички пропис који ближе регулише услове за рад базена и купалишта. Само поједине локалне заједнице су ово питање регулисале властитом Одлуком. У општинама које ово питање нису регулисале инспектори се позивају на Закон о заштити становништва од заразних болести. Овај закон свим пословним субјектима намеће обавезу обезбјеђења санитарно-техничких и хигијенских услова у објектима и њиховој околини. Према овом закону, лица која управљају базенима су дужна да обезбиједе хигијенску исправност воде за купање. За случај неисправне воде у базену закон прописује казну за правно лице у износу од 10.000 до 50.000 КМ, за одговорно лице у правном лицу од 1.000 до 5.000 КМ а за предузетника од 2.000 до 10.000 КМ.

Поред исправности воде, базен мора испуњавати општа правила хигијене, имати  одређени број свлачионица, тушева са исправном водом, уређене санитарне чворове у функционалном стању, посуде за одлагање отпада, одређена упозорења која се односе на понашање купача а зависно од капацитета и спасилачку службу.

Вода у базену прије уласка купача у правилу мора одговарати води за пиће, а такође је битно да се купачи прије уласка у воду истуширају и да нечиста вода не утиче у базен.

Према информацијама достављеним од општинских инспектора резултати контрола базена су задовољавајући. У једном случају забиљежен је повишен садржај хлорида до чега најчешће долази због недовољног допињавања свјежом водом, али утицаја има и култура купача, те су инспектори наложили да се неправилности отклоне.

Поред контроле лабораторијског испитивања воде, инспектори провјеравају вођење  евиденције о присуству хлора у води који мора бити у границама као код воде за пиће, санитарно-хигијенско стање самог базена, помоћних просторија  и површина око базена. Ако се докаже неисправност воде инспектори налажу чишћење и дезинфекцију базена, већи број измјена воде и предузимање других мјера, зависно од утврђеног чињеничног стања. По потреби се забрани употреба базена док се не спроведу одређене мјере.

На природним купалиштима којима нико не газдује, ако се докаже неисправност воде инспекција може само поставити упозорења да вода није за купање, а грађани који такву воду користе преузимају на себе ризик за посљедице по њихово здравље.

Главни републички здравствени инспектор

Десимир Миљић